卫岗校区蓄水池及楼顶水箱清洗、消毒服务设施设备清单
卫岗校区南、北苑泵房有蓄水池5座，校园内各楼宇楼顶生活水箱49个等设施设备，用于保障全校生活用水使用和储备工作。
南、北苑蓄水池及各楼宇楼顶水箱设备清单 ：
清洗、消毒服务内容：
（1）蓄水池5座（设备地点、容量见附件）。 
（2）校园内各楼宇楼顶生活水箱49个（地点和水箱位置见附件）。
（3）每年清洗两次，分别是上半年一次、下半年一次。
（4）严格按照学校要求的时间进行清洗、消毒，由第三方专业检测机构出具水质检测合格报告为验收标准，如果水质检测不合格，需重新清洗、消毒，直至水质检测合格为止。
（5）清洗时要爱护设备设施，发现有损坏的设备（如：蓄水池盖、水箱盖、浮球阀、闸阀以及锁具等），应及时向管理人员报告。
	楼顶水箱明细表

	序号
	地点
	生活水箱（个）
	水箱位置
	备注

	1
	北苑1舍
	8
	6楼顶层平台
	

	2
	北苑2舍
	2
	6楼顶层平台
	

	3
	北苑3舍
	1
	6楼顶层平台
	

	4
	北苑4舍
	1
	6楼顶层平台
	

	5
	北苑5舍
	1
	6楼顶层平台
	

	6
	北苑9舍泵房
	2
	9舍1楼泵房
	

	7
	南苑4舍
	6
	6楼顶层平台
	

	8
	南苑11舍
	2
	6楼顶层平台
	

	9
	南苑12舍
	1
	6楼顶层平台
	

	10
	南苑13舍
	2
	6楼顶层平台
	

	11
	大学生就业指导中心
	1
	负一楼
	

	12
	南苑20舍
	6
	7楼顶层平台
	

	13
	校医院
	1
	6楼房间内
	

	14
	教四楼
	1
	7楼顶层平台
	

	15
	资环楼
	1
	7楼顶层房间内
	

	16
	生科楼
	3
	A座B座C座顶层小房间内
	

	17
	理科北楼
	1
	顶层平台西南角小房间内
	

	18
	理科南楼
	1
	顶层平台小房间内
	

	19
	逸夫楼
	4
	9楼2个，10楼1个，负1楼1个
	

	20
	行政楼
	1
	7楼顶层平台
	

	21
	第三实验楼
	1
	负1楼
	

	22
	牌楼基地
	1
	在大门口小平房内，第三个房间
	

	23
	牌楼创业
	1
	院子里花圃丛中地下负1层
	

	合计
	49个

	蓄水池明细表

	序号
	地点
	容量（立方）
	数量（座）
	备注

	1
	北苑泵房1
	600
	1
	

	2
	北苑泵房2
	400
	1
	

	3
	北苑泵房3
	1500
	1
	

	4
	南苑泵房1
	800
	1
	

	5
	南苑泵房2
	800
	1
	

	合计
	
	
	  5座
	

	投标报价（万元）

	
	备注：水箱清洗、消毒为两年总计四次。




