浦口校区化粪池清理技术参数及规格要求

根据政府部门指示要求和学校实际情况，对南京农业大学浦口校区71个化粪池，采用干湿分离方式，进行彻底清理，将分离出的粪渣清运出校园，并且按照相关法律法规及文件要求妥善处置。

- 标的物清单

| 序号 | 区域 | 楼宇 | 数量（个） | 合计（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学区 | 勤学楼 | 2 | 18 |
| 2 |  | 知行楼 | 1 |  |
| 3 |  | 育贤楼 | 2 |  |
| 4 |  | 图书馆 | 1 |  |
| 5 |  | 4号楼 | 1 |  |
| 6 |  | 5号楼 | 1 |  |
| 7 |  | 博远楼 | 2 |  |
| 8 |  | 汇贤楼 | 2 |  |
| 9 |  | 综合楼 | 1 |  |
| 10 |  | 1号楼 | 1 |  |
| 11 |  | 体育场公厕 | 1 |  |
| 12 |  | 实习中心公厕 | 1 |  |
| 13 |  | 润泽园楼内公厕 | 1 |  |
| 14 |  | 平3室内公厕 | 1 |  |
| 15 | 宿舍区 | 1舍 | 1 | 53 |
| 16 |  | 2舍 | 2 |  |
| 17 |  | 3舍 | 4 |  |
| 18 |  | 4舍 | 1 |  |
| 19 |  | 5舍 | 4 |  |
| 20 |  | 6舍 | 3 |  |
| 21 |  | 7舍 | 4 |  |
| 22 |  | 8舍 | 4 |  |
| 23 |  | 9舍 | 4 |  |
| 24 |  | 10舍 | 4 |  |
| 25 |  | 13舍 | 3 |  |
| 26 |  | 14舍 | 6 |  |
| 27 |  | 15舍 | 5 |  |
| 28 |  | 33栋 | 4 |  |
| 29 |  | 培训楼 | 2 |  |
| 30 |  | 6号楼 | 1 |  |
| 31 |  | 7号楼 | 1 |  |
| 合计（个） |  |  |  | 71 |

- 详细技术参数及规格要求

2.1施工要求：对浦口校区71个化粪池进行干湿分离清理，保证及时将清理出的杂物、淤泥和粪便等，按环保环卫部门的相关规定清运至校外处置，并承担运输费用和因自身原因及违反规定而造成的损失、赔偿、罚款等一切费用。文明施工，不得给学校的教学和生活秩序造成任何影响。

2.2验收标准:全面疏通清理完成后，要求大小便池排污顺畅，化粪池内不得留有杂物，窨井盖不缺不损，安装规范等。

2.3质保要求：中标单位签订合同时，必须向采购单位提交合同金额的5%作为质量保证金。质保期一年，从清理完工验收合格之日算起。一年内每月不少于1次维保检查服务，提供标准化的维保检查清单，并由采购部门的相关工作人员签字认可。质保期内突发情况，必须24小时内响应，保质保量地完成任务。质保期一年内，中标单位应当为采购单位提供免费服务，不得再收取任何维保费用。中标单位严格履行合同义务，质保期一年后，退还质量保证金。