卫岗校区水泵机组维修保养服务设施设备清单

卫岗校区南、北苑泵房有水泵机组27台，电气控制柜10套，气压罐2套等设施设备，用于保障全校生活、消防供水工作。

南、北苑水泵机组设备清单 ：

维修保养内容：

（1）水泵机组（含配套电机）小计27套（设备参数见附件） 
（2）电气控制柜10套

（3）气压罐：2套

（4）每月加注润滑油及泵体除锈、除垢

（5）电气控制柜每月巡检

（6）单价1000元以下水泵机组易损配件，免费更换的配件（不含人工费）。

| 电器控制柜信息汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 控制台数 | 生产日期 | 生产厂家 |
| 学生区1套 | SKP-3P-30 | 3 | 2003.07 | 上海三星给排水设备有限公司 |
| 学生区2套 | SK-4X-18.5 | 4 | 2010.10 | 上海三星给排水设备有限公司 |
| 学生区3套 | SK-2B-18.5 | 2 | 2010.11 | 上海三星给排水设备有限公司 |
| 教学区1套 |  |  |  | 南京同顺源实业有限公司 |
| 教学区2套 | SK-2P-22 | 2 | 2015.08 | 上海三星给排水设备有限公司 |
| 消防控制柜 | SK-3X-30 | 3 | 2015.08 | 上海三星给排水设备有限公司 |
| 稳压泵 | SK-2X-75 | 2 | 2015.08 | 上海三星给排水设备有限公司 |
| 喷淋泵 | SK-2B-37 | 2 | 2008.04 | 上海三星给排水设备有限公司 |
| 翰苑泵房1套 | SKP-4B-15 | 4 | 2006.08 | 上海三星给排水设备有限公司 |
| 翰苑泵房2套 | SK-3P-11 | 3 | 2012.05 | 上海三星给排水设备有限公司 |
| 投标报价（万元） |  |  |  | 备注：维保期为24个月 |