南京农业大学空调清洗项目要求

说明： 本文档将作为招标文件编制的依据，请各采购人认真填写，详细核对。主要分为两部分：标的物清单和详细技术参数及规格要求。

1、标的物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 币种 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 柜机 | 209 | 台 | 25080 | 人民币 | 用空调专用清洗剂对内机接水盘、蒸发器、滤网面板；用空调专用清洗剂对外机进行清洗，并用高压水枪对外机冷凝器进行冲洗，使空调达到最佳换热效果。 |
| 10 | 中央空调 | 27 | 台 | 3240 | 人民币 | 同上 |
| 11 | 挂机 | 496 | 台 | 59520 | 人民币 | 同上 |

2、详细技术要求（表格式范本）

| 序号 | 参数及规格 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柜机 | 1、用空调专用清洗剂对内机接水盘、蒸发器、滤网面板；用空调专用清洗剂对外机进行清洗，并用高压水枪对外机冷凝器进行冲洗，使空调达到最佳换热效果。 2、在清洗过程中，应注意保护学校清洗现场的相关设备不被破坏，如：清洗过程中若施工不当造成机器损伤的由施工方无偿进行维修并保证设备正常使用。 3、清洗过程中若发现机器故障应及时进行登记并汇总所有故障机器，待清洗完毕后，施工方应将故障登记表交于学校。 4、清洗过程中应注意保护学校师生物品，不得对校方师生物品和设施设备造成损害、损伤，维护好室内卫生。 5、清洗过程中要严格遵守校方规定，着工作装，文明施工，注意施工形象，要防止行为不得体、不文明现象出现，如：走错厕所等。 6、清洗过程中不可干扰正常教学科研秩序。 7、清洗过程中务必注意做好安全防护，措施到位，若出现安全措施不到位造成工伤事故，校方概不负责，由施工方负责。 8、所有施工人员应该购买意外伤害险，具有高空作业证和高空作业能力。 9、中标单位要制定清洗方案，明确清洗计划、安全措施、人员配备等情况。 |
| 2 | 中央空调 |  |
| 3 | 挂机 |  |