后勤保障部纯水机组

及辅助设施维保质量考核明细表

考核单位:                                          年    月     日

| 项目 | 序号 | 检查内容（按批次计算） | 处罚说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规维保 | 1 | 周、月、季、年度等各类维保记录不完整 | 1.经济处罚：缺失1张处罚200元 2.扣分处罚：发现1次扣1分 |  |
|  | 2 | 未能对机组等设施的使用状况进行经常性检查 | 1.经济处罚：漏检1台处罚200元 2.扣分处罚：发现1次扣1分 |  |
|  | 3 | 安装、改造、重大维修监督检验报告不全 | 1.经济处罚：缺失1张处罚200元 2.扣分处罚：发现1次扣1分 |  |
| 故障处理 | 1 | 设备运行故障与事故记录不完整 | 1.经济处罚：缺失1张处罚200元 2.扣分处罚：发现1次扣1分 |  |
|  | 2 | 维保人员在接到故障报修电话1小时内未能赶到现场 | 1.经济处罚：发现1次处罚200元 2.扣分处罚：发现1次扣2分 |  |
|  | 3 | 故障24小时内未修复，不能说明原因、未提前告知中心 | 1.经济处罚：发现1次处罚200元 2.扣分处罚：发现1次扣2分 |  |
|  | 4 | 未经中心批准，单件500元以下配件未能在24小时内更换 | 1.经济处罚：发现1次处罚300元 2.扣分处罚：发现1次扣1分 |  |
|  | 5 | 应急维修电话未能做到24小时随时接通 | 1.经济处罚：发现1次处罚200元 2.扣分处罚：发现1次扣2分 |  |
|  | 6 | 隐瞒机组故障情况不报 | 1.经济处罚：缺失1张处罚200元 2.扣分处罚：发现1次扣1分 |  |
| 机房管理 | 1 | 机房环境不整洁，堆放杂物 | 1.经济处罚：发现1次处罚200元 2.扣分处罚：发现1次扣0.5分 |  |
|  | 2 | 门窗等设施有损坏，报修不及时 | 1.经济处罚：发现1次处罚200元 2.扣分处罚：发现1次扣0.5分 |  |
|  | 3 | 空调应打开时，未及时开机，空调内机，滤网未及时清洗 | 1.经济处罚：发现1次处罚200元 2.扣分处罚：发现1次扣1分 |  |
|  | 1 | 维保人员在校期间违反校方规定 | 1.经济处罚：发现1次处罚500元 2.扣分处罚：发现1次扣8分 |  |
|  | 2 | 一年两学期水质检测报告不合格 | 1.经济处罚：发现1次处罚1000元 2.扣分处罚：发现1次扣10分 |  |

考核人签名: